## BP AOO-02-2023
REAMENAGEMENT, REHABILITATION, EXTENSION ET CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'ESTIVAGE IMMOUZZER KANDAR
AOO-02-2023 FH2S
BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF
PRIX N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITÉ TOTAL | PRIX UNITAIRE | MONTANT H.T
Nbr des blocs semblable
DEMOLITION & TRAVAUX PREPARATOIRE
1 | Installation De Chantier | FT | 1 |  | 0
2 | Démolition En Totalité Des locaux Existants Y Compris L'Evacuation A La Decharge Publique Localisation : Suivant plan Archi | M2 cvrt | 150 |  | 0
3 | Décapage des enduits dégradés sur mur et plafond extérieur et intérieur | M2 | 200 |  | 0
4 | Décapage des revêtements existants pour sol, mur et escalier | M2 | 120 |  | 0
5 | Démolition de mur en maçonnerie (Agglos ,briques) de toutes natures | M2 | 564 |  | 0
6 | Démolition des murs en maçonnerie de moellon | M2 | 15 |  | 0
7 | Dépose de toutes sortes de la menuiserie existantes bois -& métallique- aluminium | Ft | 1 |  | 0
8 | Dépose de tous les installations et réseau existante avec l’appareillages électriques et appareils sanitaires | Ft | 1 |  | 0
9 | Demolition des faux plafonds | M2 | 100 |  | 0
10 | Démolition des marches et contre marche entrée des bâtiments | M2 | 7 |  | 0
11 | Abattage des arbres et évacuation ou mise en dépôt | Uté | 15 |  | 0
12 | Décapage et nivellement du terrain y/c évacuation à la décharge publique | M2 | 8544 |  | 0
| TRAVAUX DU GROS ŒUVRE (duplex1 et 2 -blocs C et D -blocs A et B -piscine -guérite et portail d'entrée ) |  | 0 |  | 0
| Terrassements |  | 0 |  | 0
13 | Fouilles en pleine masse dans tout terrain y/c rocheux | m³ | 3838 |  | 0
14 | Fouilles en puits, en tranchées et en rigoles dans terrain de toutes nature | m³ | 1529 |  | 0
15 | Mise en remblais ou évacuation à la décharge publique | m³ | 5367 |  | 0
16 | Remblais d'apport en matériaux sélectionnés | m³ | 240 |  | 0
| Bétons en fondations |  | 0 |  | 0
17 | Béton de propreté | m³ | 129 |  | 0
18 | Gros béton | m³ | 865 |  | 0
19 | Béton cyclopéen | m³ | 120 |  | 0
| Bétons armés en fondations |  | 0 |  | 0
20 | Béton pour béton armé en fondation | m³ | 344 |  | 0
21 | Béton hydrofuge pour béton armé en fondation | m³ | 100 |  | 0
22 | Armatures en acier Tor pour béton armé en fondations | Kg | 33295 |  | 0
23 | Chemisage et renforcement pour les éléments structuraux en béton armé de fondation y compris acier, | m² | 10 |  | 0
| Réseaux d'assainissement interieur |  | 0 |  | 0
| Travaux Réfection Des Regards Et Assainissement |  |  |  | 0
24 | Réfection des regards | Ft | 1 |  | 0
25 | Curage et nettoyage de réseau d'assainissement | Ft | 1 |  | 0
26 | Buses en PVC Ø 200 type assainissement | Ml | 570 |  | 0
| Regards visitables ou non visitables |  | 0 |  | 0
27 | Regards de 40x40cm | Uté | 76 |  | 0
28 | Regard de 50x50cm. | Uté | 42 |  | 0
29 | Regard de 60x60cm | Uté | 37 |  | 0
| Système de drainage |  | 0 |  | 0
30 | Drainage périphérique pour les bâtiments | ml | 155 |  | 0
| Dallage |  | 0 |  | 0
31 | Tout Venant sous dallage de 20 cm d'épaisseur y/c Film Polyane | m² | 2034 |  | 0
32 | Dalle de forme en béton armé de 13 cm d'épaisseur y compris acier | m² | 2034 |  | 0
| Bétons armés en élévation |  | 0 |  | 0
33 | Béton pour béton armé en élévation | m3 | 1257 |  | 0
34 | Béton hydrofuge pour béton armé en élévation | m3 | 37 |  | 0
35 | Armatures en acier Tor pour béton armé en élévation | Kg | 178953 |  | 0
36 | Renforcement et chemisage des éléments de structure en béton armé (poutre,poteau,dalle pleine) ep=5 à 10cm | m² | 35 |  | 0
37 | Ragréage des bétons et traitement de la corrosion des armatures | m² | 70 |  | 0
38 | Traitement des fissures sur murs et plafonds extérieur et intérieur | m² | 150 |  | 0
| Planchers en corps creux y compris nervures, dalle de compression & aciers |  | 0 |  | 0
39 | Planchers en corps creux de 12+5 | m² | 303 |  | 0
40 | Planchers en corps creux de 20+5 | m² | 807 |  | 0
41 | Planchers en corps creux de 25+5 | m² | 780 |  | 0
| Maçonnerie en élévation |  | 0 |  | 0
42 | Double cloison en brique creuse de 8T+8T toute épaisseur | m² | 2380 |  | 0
43 | Cloison simple de 10cm en brique creuse de 8T | m² | 2758 |  | 0
44 | Cloison en agglos de 20 cm ou 15 cm | m² | 2336 |  | 0
45 | Isolation en laine de roche de 50mm d'épaisseur pour les doubles cloisons et plafond | m² | 2380 |  | 0
| Enduits |  | 0 |  | 0
46 | Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds | m² | 8642 |  | 0
47 | Enduits intérieurs au plâtre sur murs et plafonds | m² | 4752 |  | 0
48 | Enduits extérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds | m² | 3741 |  | 0
| Divers |  | 0 |  | 0
49 | Escaliers métallique hélicoïdaux extérieurs entre RDC et etage | Ens | 5 |  | 0
50 | Passrelles métallique galvanisée entre bloc CD | ml | 10 |  | 0
51 | Dallete en béton armé ép de 10 cm y compris armature | m² | 101 |  | 0
52 | Béton pour renformis | m² | 420 |  | 0
53 | Souche de ventilation pour terrasse | U | 32 |  | 0
54 | Traitement et reprise du joint dilatation horizontal et vertical existant y compris couvre joint | ml | 21 |  | 0
55 | joint et couvre joint au sols intérieur pour nouveau bâtiment | ml | 35 |  | 0
56 | Arase étanche | M² | 50 |  | 0
57 | Cuvelage d’imperméabilisation | m² | 397 |  | 0
58 | Fosse à graisse | U | 1 |  | 0
| TOTAL LOT DEMOLITION & TRAVAUX PREPARATOIRE-"TRAVAUX DU GROS ŒUVRE (duplex1 et 2 -blocs C et D -blocs A et B -piscine -guérite et portail d'entrée ) |  |  |  | 0
| LOT : ETANCHEITES & TUILES |  |  |  | 0
59 | Travaux de toiture en tuiles y compris Etanchéité pour les zones a construire | M² | 2392 |  | 0
60 | Travaux de reprise pour toiture existante | M² | 957 |  | 0
61 | Protection des tuiles pour toiture existante en peinture COLOFLEX | M² | 957 |  | 0
62 | Etanchéité légere des salles d'eaux et balcons | M² | 897 |  | 0
63 | Etanchéité verticale des voiles enterrés | M² | 543 |  | 0
64 | Etanchéité pour jardinières y compris les relevés | M² | 62 |  | 0
| TOTAL LOT : ETANCHEITES & TUILES |  |  |  | 0
| LOT : REVETEMENTS DES BLOCS & FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
| REVETEMENTS SOLS |  |  |  | 0
65 | Révêtement de sol en marbre per latino 60x30 y compris plinthe, Pour hall des entrés des blocs, Pour hall des entrés des blocs, | m² | 54 |  | 0
66 | Revêtement sol en carreaux grès cérame émaillé d'importation à pâte blanche y compris plinthe | m² | 900 |  | 0
67 | Revêtement sol en granito poli y compris plinthe | m² | 3600 |  | 0
68 | Revêtement de sol souple en PVC homogène, posé en lés, et remontee en plinthe en PVC de 100 mm. | m² | 720 |  | 0
69 | Revêtement de sol souple en mouquette | m² | 720 |  | 0
70 | Revêtement du sol en parquet stratifié de 8mm | m² | 720 |  | 0
71 | Revêtement sol en grès céram local antidérapant ou lisse pour salle d'eau et cuisine | m² | 752 |  | 0
72 | Revêtement en granit pour paillasse des cuisines et SDB y compris retombée et plinthe encastrée | m² | 101 |  | 0
73 | Plaque en marbre blanc carrare pour sol de douche semi poli y compris plinthe | m² | 420 |  | 0
| REVETEMENTS MURAL |  | 0 |  | 0
74 | Revêtement mural en carreaux de faïence 20x10 pour localisation :cuisine et locaux technique-sagia | m² | 450 |  | 0
75 | Revêtement mural en carreaux importé 60x30pour salle de bain | m² | 1550 |  | 0
| REVETEMENTS ESCALIERS |  | 0 |  | 0
76 | Revêtement des marches des marches et contre marches en marbre perlatino poli y compris plinthe | ml | 420 |  | 0
77 | Revêtement paliers des escalier en marbre per latino y compris plinthe | m² | 88 |  | 0
| REVETEMENTS FAÇADES |  |  |  | 0
78 | Pierre pour soubassement des façades | m² | 654 |  | 0
79 | Encadrement des entrées des blocs en zelige beldi 5X5 | m² | 70 |  | 0
| FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
80 | Faux-plafond staff lisse y compris joint creux de 10cm | m² | 4216 |  | 0
| TOTAL LOT : REVETEMENTS DES BLOCS & FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
| LOT : MENUISERIE BOIS, MÉTALLIQUE ET ALUMINIUM |  |  |  | 0
| MENUISERIE BOIS Y COMPRIS PEINTURE OU VERNIS |  |  |  | 0
81 | Portes en bois à lame à un vantail ou deux vantaux ouvrants à la française de toutes dimensions Localisation : Entrée des batiments | m² | 184 |  | 0
82 | Porte Isoplane en bois hêtre à un vantail ou deux vantaux ouvrants à la française de toutes dimensions Localisation : Interieur des batiments | m² | 178 |  | 0
83 | Placard en panneaux latté stratifier avec des ouvrants y/c étagères et caissons sous paillasse de toutes dimensions | m² | 131 |  | 0
84 | Porte pare-flamme 1/2h à un ou deux ouvrants de toutes dimensions | m² | 18 |  | 0
85 | Porte pare-flamme va et vient 1/2h de toutes dimensions | m² | 4.5 |  | 0
86 | Porte et séparation en panneaux stratifié compact 10mm type Trespa ou equivalent pour sdb de vestiaire | m² | 250 |  | 0
87 | Plafond artisanal en bois décoratif | m² | 20 |  | 0
| MENUISERIE ALUMINIUM |  | 0 |  | 0
88 | Mur rideau traditionnel pour façades y compris fenêtres coulissantes et basculante | m² | 220 |  | 0
89 | Fenêtre, et châssis en aluminium de tous types et toutes dimensions | m² | 426 |  | 0
90 | Porte et porte fenetre en aluminium de tous types et toutes dimensions | m² | 232 |  | 0
91 | Portail vitrée en aluminium à deux vantaux ouvrant à la française de toute dimension | m² | 220 |  | 0
92 | Volet roulant pour fenêtre et porte fenêtre en PVC | m² | 232 |  | 0
93 | La Verriere En Aluminium Sur Toiture | m² | 329 |  | 0
94 | Garde-corps vitrée | ml | 110 |  | 0
| MENUISERIE MÉTALLIQUE |  | 0 |  | 0
95 | Grille de défense pour fenetres RDC | m² | 219 |  | 0
96 | Garde-corps métallique pour les fenêtres Niv Etage | m² | 207 |  | 0
97 | Porte métallique pour l'extérieur de toute dimensions | m² | 7 |  | 0
98 | Main courante métallique en tube rond pour les escaliers | ml | 220 |  | 0
99 | signalisation des locaux interieur | ens | 1 |  | 0
| TOTAL LOT : MENUISERIE BOIS, MÉTALLIQUE ET ALUMINIUM |  |  |  | 0
| LOT : PEINTURE |  |  |  | 0
100 | Peinture griffée extérieur sur mur et plafonds | m² | 3741 |  | 0
101 | Peinture vinylique intérieure sur murs et plafonds | m² | 6905 |  | 0
102 | Peinture Glycérophtalique intérieure(salles humides ) | m² | 1846 |  | 0
| TOTAL LOT : PEINTURE |  |  |  | 0
| LOT : PLOMBERIE SANITAIRES -PROTECTIN D'INCENDIT -CLIMATISATION-VENTILATION |  |  |  | 0
| PLOMBERIE SANITAIRES |  | 0 |  | 0
| BRANCHEMENT PRINCIPAL |  | 0 |  | 0
103 | Branchement Equipement compteur général d'eau froide-eau incendie | ENS | 1 |  | 0
104 | Compteur d'eau secondaire | ENS | 7 |  | 0
105 | Surpresseur Eau Potable | ENS | 1 |  | 0
106 | Equipement Bâche a eau et local technique | ENS | 1 |  | 0
| Tube en polyéthylène PEHD PN 16 |  | 0 |  | 0
107 | Diamètre 110 | ml | 180 |  | 0
108 | Diamètre 63 à 75 | ml | 65 |  | 0
109 | Diamètre 40 à 50 | ml | 150 |  | 0
110 | Diamètre 32 | ml | 65 |  | 0
| Canalisation en PPR PN 20 |  | 0 |  | 0
111 | Diamètre Ø 75 | ml | 30 |  | 0
112 | Diamètre Ø 63 | ml | 35 |  | 0
113 | Diamètre Ø 50 | ml | 275 |  | 0
114 | Diamètre Ø 40 | ml | 350 |  | 0
115 | Diamètre Ø 32 | ml | 240 |  | 0
116 | Diamètre Ø 25 | ml | 300 |  | 0
117 | Diamètre Ø 20 | ml | 195 |  | 0
| Distribution en Polyethelene reticule mm |  | 0 |  | 0
118 | Diamètre Ø 20/25 | ml | 335 |  | 0
119 | Diamètre Ø 16/20 | ml | 185 |  | 0
120 | Diamètre Ø 13/16 | ml | 595 |  | 0
| Calorifuge pour polypropylène PN20 |  | 0 |  | 0
121 | Diamètre Ø 40/63 | ml | 15 |  | 0
122 | Diamètre Ø 33.2/50 | ml | 125 |  | 0
123 | Diamètre Ø 26.6/40 | ml | 185 |  | 0
124 | Diamètre Ø 21.2/32 | ml | 170 |  | 0
125 | Diamètre Ø 16.6/25 | ml | 175 |  | 0
126 | Diamètre Ø 13.2/20 | ml | 125 |  | 0
| Vanne d′arrêt du raccord PPR |  | 0 |  | 0
127 | DN 75 | U | 2 |  | 0
128 | DN 63 | U | 2 |  | 0
129 | DN 50 | U | 17 |  | 0
130 | DN 40 | U | 19 |  | 0
131 | DN 32 | U | 33 |  | 0
132 | DN 25 | U | 49 |  | 0
133 | DN 20 | U | 40 |  | 0
134 | Anti Belier | U | 8 |  | 0
135 | Purgeur d’air | U | 8 |  | 0
| Collecteur de distribution compris coffret |  | 0 |  | 0
136 | départ : 10 EF , 9 EC | U | 1 |  | 0
137 | départ : 7 EF , 6 EC | U | 1 |  | 0
138 | départ : 6 EF , 4 EC | U | 12 |  | 0
139 | départ : 5 EF , 4 EC | U | 1 |  | 0
140 | départ : 5 EF , 2 EC | U | 1 |  | 0
141 | départ : 4 EF , 3 EC | U | 21 |  | 0
142 | départ : 4 EF , 2 EC | U | 1 |  | 0
143 | départ : 3 EF 2 EC | U | 25 |  | 0
| Energie solaire |  | 0 |  | 0
144 | Capteurs solaires 2.5 m² Verticaux y compris Raccords, Supports | ENS | 156 |  | 0
| Ballon solaire de stockage d'eau vertical avec appoint électrique |  | 0 |  | 0
145 | Ballon 1000 L | ENS | 1 |  | 0
146 | Ballon 1500 L | ENS | 4 |  | 0
147 | Ballon 4000 L | ENS | 7 |  | 0
148 | Station solaire | ENS | 7 |  | 0
149 | Installation complémentaire dans local technique | ENS | 7 |  | 0
| Equipemlents piscine |  | 0 |  | 0
| Canalisation en tranchées tube PVC Pression PN16 |  | 0 |  | 0
150 | Diametre 75 | ml | 50 |  | 0
151 | Diametre 63 | ml | 70 |  | 0
152 | Diametre 50 | ml | 60 |  | 0
153 | Filtre à sable bassin | Ens | 2 |  | 0
154 | pompes de circulation | Ens | 2 |  | 0
155 | Pompe balail | Ens | 1 |  | 0
156 | Pompe doseuse desinfectant | Ens | 1 |  | 0
157 | Pompe doseuse coagulant | Ens | 1 |  | 0
158 | Alimentation eau neuve et évacuation | Ens | 1 |  | 0
159 | Bouche de refoulement réglables | U | 10 |  | 0
160 | Prise balai | U | 1 |  | 0
161 | Accessoires pour nettoyage du bassin | Ens | 1 |  | 0
162 | Echelle 3 marches | U | 2 |  | 0
163 | Grille caillebotis | Ml | 100 |  | 0
164 | Eclairage subaquatique | Ens | 8 |  | 0
165 | Armoire électrique | Ens | 1 |  | 0
| Accessoires sanitaires |  | 0 |  | 0
166 | Distributeur de savon liquide | U | 76 |  | 0
167 | séche main | U | 76 |  | 0
168 | Miroir Glace de 6 mm | M2 | 145 |  | 0
| PVC POUR EVACUATION |  | 0 |  | 0
169 | Ø 160 | ml | 125 |  | 0
170 | Ø 125 | ml | 220 |  | 0
171 | Ø 110 | ml | 520 |  | 0
172 | Ø 75 | ml | 210 |  | 0
173 | Ø 50 | ml | 510 |  | 0
174 | Gouttière en tole acier galvanise | ml | 585 |  | 0
175 | Gargouille d'eau pluviale | U | 36 |  | 0
176 | Siphon de sol | U | 78 |  | 0
177 | Equipement Fosse a' graisse | Ens | 1 |  | 0
178 | Equipement Fosse de relevage | Ens | 1 |  | 0
| SANITAIRES - ROBINETTERIE |  | 0 |  | 0
179 | Lavabo Vasque | U | 102 |  | 0
180 | WC à l'anglaise | U | 89 |  | 0
181 | EVIER | U | 22 |  | 0
182 | Colonne de Douche | U | 67 |  | 0
183 | Ensemble WC pour handicape | U | 4 |  | 0
184 | Lave main pour handicape | U | 4 |  | 0
| RESEAU D'ARROSAGE |  | 0 |  | 0
185 | Station de surpression pour arrosage | ENS | 1 |  | 0
186 | Equipement local technique bache à eau | ENS | 1 |  | 0
187 | bouche d'arrosage | U | 10 |  | 0
| canalisation en tranchees tube en polyethylene haute densite PN16 |  | 0 |  | 0
188 | diametre 75 | ml | 120 |  | 0
189 | diametre 63 | ml | 100 |  | 0
190 | Robinet vanne dans regard | U | 27 |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES |  | 0 |  | 0
| PROTECTION INCENDIE |  | 0 |  | 0
191 | Equipements bâche à eau et local technique | ens | 1 |  | 0
192 | Station de surpression | ens | 1 |  | 0
193 | Armoire d'incendie DN 25 | U | 13 |  | 0
194 | Extincteur a poudre polyvalente (ABC) 6 kg | U | 45 |  | 0
195 | Extincteur à C02 de 2kg | U | 15 |  | 0
| Réseau extérieur en PEHD PN 16 |  | 0 |  | 0
196 | Diamètre 110 mm | ml | 200 |  | 0
197 | Diamètre 75 mm | ml | 70 |  | 0
| Canalisation intérieure en tube acier galvanisé |  | 0 |  | 0
198 | Ø 40/49 | ml | 180 |  | 0
199 | Ø 50/60 | ml | 35 |  | 0
200 | Ø 66/76 | ml | 60 |  | 0
201 | Poteau d'incendie | U | 8 |  | 0
| TOTAL PROTECTION D'INCENDIE |  | 0 |  | 0
| CLIMATISATION-VENTILATION |  | 0 |  | 0
| UNITES EXTERIEURES VRV 2 TUBES |  | 0 |  | 0
202 | Puissance frigorifique 61,5 a 70 kw | ENS | 2 |  | 0
203 | Puissance frigorifique 33,5 a 40 kw | ENS | 1 |  | 0
| Unités intérieures VRV 2 tube |  | 0 |  | 0
204 | Puissance 5.6 kw (gainable) | U | 8 |  | 0
205 | Puissance 3.6 kw (gainable) | U | 10 |  | 0
206 | Puissance 2.2 kw (cassette) | U | 30 |  | 0
207 | Liaison frigorifique calorifuge de tout diamètre | ml | 800 |  | 0
208 | Régulation contrôle et GTC DRV a 2 tubes | ens | 3 |  | 0
| Split systeme Gainable |  | 0 |  | 0
209 | Puissance 7,03 à 8 kw | U | 1 |  | 0
210 | Puissance 14,07 kw | U | 1 |  | 0
211 | Puissance 15,24 kw | U | 1 |  | 0
| Unité extérieure multi-Split |  | 0 |  | 0
212 | Pf/Ph 8,5/10 kw | U | 21 |  | 0
| Unité interieur type cassette |  | 0 |  | 0
213 | Puissance 3,4 kw | U | 1 |  | 0
214 | Puissance 2.5 kw | U | 63 |  | 0
215 | RESEAU D’EAU CONDENSAT EN PVC diamètre 32 | ml | 405 |  | 0
| VENTILATION |  | 0 |  | 0
| Diffuseur de soufflage Rectangulaire et de reprise y compris plenum, |  | 0 |  | 0
216 | Débit 400 m3/h à 500m3/h | U | 12 |  | 0
217 | Débit 250 m3/h à 300 m3/h | U | 4 |  | 0
218 | Débit 100 m3/h à 200 m3/h | U | 94 |  | 0
| Registres d’équilibrage |  | 0 |  | 0
219 | Diamètre 160 | U | 12 |  | 0
220 | Diamètre 200 | U | 3 |  | 0
221 | Diamètre 250 | U | 5 |  | 0
222 | Diamètre 315 | U | 3 |  | 0
223 | Rectangulaire Surface 0,01 a 0,2 m² | U | 110 |  | 0
| Caison d'extraction |  | 0 |  | 0
224 | Débit 800 à 1300 m3/h | U | 1 |  | 0
225 | Débit 500 à 1000 m3/h | U | 5 |  | 0
| Caisson d'air neuf débit |  | 0 |  | 0
226 | débit 500 à 800 m3/h | U | 1 |  | 0
227 | débit 1500 à 2000 m3/h | U | 1 |  | 0
228 | Ventilateur de gaine débit 60 à 200 m3/h | U | 30 |  | 0
| Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée |  | 0 |  | 0
229 | Ø 355 | ml | 20 |  | 0
230 | Ø 315 | ml | 35 |  | 0
231 | Ø 250 | ml | 78 |  | 0
232 | Ø 200 | ml | 80 |  | 0
233 | Ø 160 | ml | 90 |  | 0
234 | Ø 125 | ml | 165 |  | 0
235 | Ø 100 | ml | 200 |  | 0
236 | Bouche d'extraction autoréglable Débit 30 à 90 m3/h | U | 140 |  | 0
237 | Gaines en tôle acier galvanise rectangulaire calorifuge | m² | 280 |  | 0
238 | Hotte | ens | 1 |  | 0
| TOTALE CLIMATISATION-VENTILATION |  | 0 |  | 0
| LOT : PLOMBERIE SANITAIRES -PROTECTIN D'INCENDIT -CLIMATISATION-VENTILATION |  |  |  | 0
| LOT ELECTRICITE & COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0
ELECTRICITE MT/BT
POSTE DE TRANSFORMATION
239 | Aménagement du local Poste de transformation | Ens | 1 |  | 0
240 | Cellule motorisée Arrivée/Départ Interrupteur-Sectionnneur compacte étanche | U | 2 |  | 0
241 | Cellule Protection Transformateur 400 KVA étanche | U | 1 |  | 0
242 | Liaison M.T pour Transformateur | U | 1 |  | 0
243 | Transformateur de Puissance MT/BT 400 KVA | U | 1 |  | 0
244 | Batterie de Condensateurs 40 KVAR pour compensation à vide | U | 1 |  | 0
245 | Liaison B.T pour Transformateur | Ens | 1 |  | 0
246 | Disjoncteur Général Basse Tension Débrochable 4x630A | U | 1 |  | 0
247 | Equipements de sécurité | U | 1 |  | 0
248 | Eclairage du local Poste | U | 1 |  | 0
249 | Mise à la terre du Poste | U | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE DE TRANSFORMATION |  |  |  | 0
ALIMENTATION SANS COUPURE (ONDULEUR)
250 | Onduleur 10 KVA - 20 min | U | 1 |  | 0
| TOTAL ALIMENTATION SANS COUPURE (ONDULEUR) |  |  |  | 0 |  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 0
TABLEAUX ELECTRIQUES
251 | Tableau Général Basse Tension TGBT | U | 1 |  | 0
252 | Tableau Général Ondulé TGO | U | 1 |  | 0
253 | Armoire de compensation automatique de l'énergie réactive en charge pour TGBT - 120kVAR | U | 1 |  | 0
| Bloc A |  |  |  | 0
254 | Tableau général Bloc A (TP-BA-G) | U | 1 |  | 0
255 | Tableau Studio accompagnateur (TP-BA-SA) | U | 1 |  | 0
256 | Tableau Logement économe (TP-BA-LE) | U | 1 |  | 0
| Bloc B |  |  |  | 0
257 | Tableau général Bloc B (TP-BB-G) | U | 1 |  | 0
258 | Tableau Dortoirs étage (TP-BB-DR) | U | 1 |  | 0
| Bloc C |  |  |  | 0
259 | Tableau général Bloc C (TP-BC-G) | U | 1 |  | 0
260 | Tableau Réfectoire (TP-BC-RE) | U | 1 |  | 0
261 | Tableau Buvette (TP-BC-BU) | U | 1 |  | 0
262 | Tableau Dortoirs RDC Aile droite (TP-BC-DR01) | U | 1 |  | 0
263 | Tableau Dortoirs RDC Aile gauche (TP-BC-DR02) | U | 1 |  | 0
264 | Tableau Dortoirs étage Aile droite (TP-BC-DR03) | U | 1 |  | 0
265 | Tableau Dortoirs étage Aile gauche (TP-BC-DR04) | U | 1 |  | 0
| Bloc D |  |  |  | 0
266 | Tableau général Bloc D (TP-BD-G) | U | 1 |  | 0
267 | Tableau Salle polyvalente (TP-BD-SP) | U | 1 |  | 0
268 | Tableau Dortoirs RDC (TP-BD-DR) | U | 1 |  | 0
269 | Tableau Suites étage Aile droite (TP-BD-ST01) | U | 1 |  | 0
270 | Tableau Suites étage Aile gauche (TP-BD-ST02) | U | 1 |  | 0
| Duplex et Exterieur |  |  |  | 0
271 | Tableau extérieur Duplex (TP-DX-x) | U | 4 |  | 0
272 | Tableau intérieur Duplex (TP-DI-0x) | U | 16 |  | 0
273 | Tableau éclairage exterieur (TP-EX) | U | 1 |  | 0
274 | Tableau Guérite (TP-GR) | U | 1 |  | 0
275 | Tableau Kiosque (TP-KS) | U | 1 |  | 0
276 | Tableau de commande de l'éclairage exterieur | U | 1 |  | 0
| TOTAL TABLEAUX ELECTRIQUES |  |  |  | 0
CHEMINS DE CABLES, TRANCHEES ET REGARDS:
277 | Chemin de câbles - Dimensions 215mm x 63 mm: | ML | 100 |  | 0
278 | Chemin de câbles - Dimensions 155mm x 63 mm: | ML | 220 |  | 0
279 | Chemin de câbles - Dimensions 95mm x 63 mm: | ML | 220 |  | 0
280 | Tranchée 80x80 cm y compris buses: | ML | 320 |  | 0
281 | Tranchée 40x40 cm y compris buses: | ML | 240 |  | 0
282 | Regard 80x80x100: | U | 28 |  | 0
283 | Regard 40x40x60: | U | 20 |  | 0
| TOTAL CHEMINS DE CABLES, TRANCHEES ET REGARDS |  |  |  | 0
DISTRIBUTION PRINCIPALE, CÂBLES ELECTRIQUES :
284 | Câble d'alimentation U1000RO2V 1x240mm² | ML | 15 |  | 0
285 | Câble d'alimentation U1000RO2V 1x120mm² | ML | 5 |  | 0
286 | Câble d'alimentation U1000RO2V 5G95mm² | ML | 5 |  | 0
287 | Câble d'alimentation U1000RO2V 5G70mm² | ML | 5 |  | 0
288 | Câble d'alimentation U1000RO2V 5G50mm² | ML | 120 |  | 0
289 | Câble d'alimentation U1000RO2V 5G35mm² | ML | 315 |  | 0
290 | Câble d'alimentation U1000RO2V 5G25mm² | ML | 490 |  | 0
291 | Câble d'alimentation U1000RO2V 5G16mm² | ML | 160 |  | 0
292 | Câble d'alimentation U1000RO2V 5G10mm² | ML | 575 |  | 0
293 | Câble d'alimentation U1000RO2V 5G6mm² | ML | 370 |  | 0
| TOTAL DISTRIBUTION PRINCIPALE, CÂBLES ELECTRIQUES |  |  |  | 0
DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANTS
Distribution Eclairage interieur
294 | Foyer lumineux principal | U | 150 |  | 0
295 | Foyer lumineux complémentaire | U | 780 |  | 0
| Distribution Eclairage exterieur |  |  |  | 0
296 | Foyer lumineux principal exterieur | U | 15 |  | 0
297 | Foyer lumineux complémentaire exterieur | U | 170 |  | 0
| Distribution Prises de courant 2x16A+T |  |  |  | 0
298 | Foyer principal | U | 100 |  | 0
299 | Foyer complémentaire | U | 396 |  | 0
300 | Distribution Prises de courant 2x32A+T | U | 32 |  | 0
| TOTAL DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANTS |  |  |  | 0
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES:
301 | Alimentation système de sécurité incendie | U | 1 |  | 0
302 | Alimentation pour armoire informatique/téléphonique | U | 5 |  | 0
303 | Alimentation électrique pour Rack sonorisation : | U | 2 |  | 0
304 | Alimentation videoprojecteur | U | 1 |  | 0
305 | Alimentation ecran de projection | U | 1 |  | 0
306 | Alimentation pour tableau électrique Local technique Piscine (TP-LP) | U | 1 |  | 0
307 | Alimentation pour Tableau électrique Cuisine (TP-BC-CU) | U | 1 |  | 0
308 | Alimentation Unité exterieure multisplit | U | 19 |  | 0
309 | Alimentation Unité interieure cassette | U | 60 |  | 0
310 | Alimentation Unité intérieure Ventilo-convecteur | U | 18 |  | 0
311 | Alimentation Split gainable | U | 3 |  | 0
312 | Alimentation Unité interieure cassette VRV | U | 36 |  | 0
313 | Alimentation Unité exterieure VRV | U | 3 |  | 0
314 | Alimentation ventilateur de gaine | U | 29 |  | 0
315 | Alimentation Caissons de ventilation (Caisson air neuf, Caisson VMC) | U | 8 |  | 0
316 | Alimentation station de relevage | U | 1 |  | 0
317 | Alimentation Surpresseur eau potable | U | 1 |  | 0
318 | Alimentation Surpresseur incendie | U | 1 |  | 0
319 | Alimentation sèche main | U | 38 |  | 0
| TOTAL ALIMENTATIONS ELECTRIQUES |  |  |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE:
320 | Bloc autonome de balisage de sécurité 60 lumens | U | 52 |  | 0
321 | Bloc d'ambiance de sécurité 360 lumens | U | 10 |  | 0
322 | Bloc de télécommande d'éclairage de sécurité | U | 5 |  | 0
| TOTAL ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
LUSTRERIES
Eclairage interieur
323 | Réglette LED 120cm étanche : | U | 55 |  | 0
324 | Panel LED 60x60 40 w : | U | 63 |  | 0
325 | Luminaire plafonnier LED 30 w : | U | 34 |  | 0
326 | Luminaire LED carré 30x30 24w : | U | 72 |  | 0
327 | Plafonnier LED 25 w : | U | 82 |  | 0
328 | Spot LED 10 w : | U | 134 |  | 0
329 | Spot LED 12 w : | U | 161 |  | 0
330 | Spot sanitaire : | U | 122 |  | 0
331 | Spot sanitaire étanche (TBT 12V) : | U | 67 |  | 0
332 | Réglette lavabo : | U | 83 |  | 0
333 | Applique escalier : | U | 23 |  | 0
334 | Applique murale étanche : | U | 24 |  | 0
| Eclairage exterieur |  |  |  | 0
335 | Lampadaire exterieur hauteur 80 cm : | U | 65 |  | 0
336 | Projecteur au sol pour jardin : | U | 24 |  | 0
337 | Spot au sol étanche : | U | 99 |  | 0
338 | Lampadaire Led extérieur sur mât de 4m | U | 22 |  | 0
339 | Projecteur de1000w Led sur mat de 8m : | U | 4 |  | 0
| TOTAL LUSTRERIES |  |  |  | 0
APPAREILLAGE
340 | Interrupteur Simple allumage | U | 140 |  | 0
341 | Interrupteur Simple allumage étanche | U | 22 |  | 0
342 | Interrupteur Va et vient | U | 220 |  | 0
343 | Interrupteur double allumage | U | 58 |  | 0
344 | Bouton poussoir lumineux | U | 82 |  | 0
345 | Bouton d'arrêt d'urgence pour cuisine | U | 1 |  | 0
346 | Prise de courant 10/16A - 2P+T | U | 438 |  | 0
347 | Prise de courant 10/16A - 2P+T Etanche | U | 58 |  | 0
348 | Prise de courant 32A - 2P+T Etanche | U | 32 |  | 0
349 | Détecteur de presence | U | 28 |  | 0
350 | Détecteur de mouvement | U | 8 |  | 0
| TOTAL APPAREILLAGE |  |  |  | 0
MISE A LA TERRE ET PROTECTIONS:
351 | Mise à la Terre du bâtiment | E | 1 |  | 0
352 | Liaison équipotentielle principale: | E | 1 |  | 0
353 | Liaison équipotentielle secondaire: | U | 160 |  | 0
354 | Paratonnerre | U | 1 |  | 0
| TOTAL MISE A LA TERRE ET PROTECTIONS |  |  |  | 0
TOTAL Electricité MT_BT |  |  |  |  | 0
COURANT FAIBLE
SYSTEME DETECTION INCENDIE
DETECTION ET MISE EN SECURITE INCENDIE
355 | Centrale de détection incendie adressable Y compris CMSI | U | 1 |  | 0
| DETECTION ET CABLAGE |  |  |  | 0
356 | Détecteur thermovélocimètrique adressable | U | 24 |  | 0
357 | Détecteur optique de fumée adressable | U | 154 |  | 0
358 | Déclencheur manuel adressable | U | 17 |  | 0
359 | Indicateur d'action | U | 7 |  | 0
| SYSTEME D'EVACUATION ET DIFFUSION SONORE |  |  |  | 0
360 | Avertisseur sonore-visuel | U | 15 |  | 0
361 | Commande et contrôle d'asservissement | ENS | 1 |  | 0
| TOTAL DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
PRECABLAGE INFORMATIQUE-TELEPHONIQUE
ARMOIRES ET BAIES DE BRASSAGE
362 | Armoire VDI 19''- 36Unités | U | 2 |  | 0
363 | Armoire VDI 19''- 24Unités | U | 1 |  | 0
364 | Coffret VDI 19''- 16 Unités | U | 1 |  | 0
| CABLAGE CUIVRE F/UTP CATÉGORIE 6 A- 500MHZ |  |  |  | 0
365 | Panneau de brassage 19" 24 ports | U | 4 |  | 0
366 | Câble de distribution Cat. 6A, F/UTP 4 Paires | ML | 2850 |  | 0
| Cordon de brassage et de liaison |  |  |  | 0
367 | Cordon de brassage RJ45 L=1 ML | U | 82 |  | 0
368 | Cordon de liaison souple F/UTP, 4paires, Cat.6A, L=3 ML | U | 23 |  | 0
| Rocades téléphoniques |  |  |  | 0
369 | Rocade téléphonique 28 Paires | ML | 95 |  | 0
370 | Rocade téléphonique 14 Paires | ML | 70 |  | 0
371 | Rocade téléphonique 7 Paires | ML | 520 |  | 0
372 | Panneau de rocade téléphonique 19" 24 ports, catégorie 5e | U | 3 |  | 0
373 | Cordon de brassage RJ45 catégorie 5e | U | 43 |  | 0
| PRISE RJ45 |  |  |  | 0
374 | Prise Informatique | U | 23 |  | 0
375 | Prise Téléphonique | U | 43 |  | 0
| CABLAGES & CONNECTIQUES OPTIQUES |  |  |  | 0
376 | Tiroir optique multimode 12 ports 1U - 19" | U | 3 |  | 0
377 | Câble à fibres optiques multimodes (50/125µm) | ML | 165 |  | 0
| EQUIPEMENTS ACTIFS |  |  |  | 0
378 | Commutateur féderateur 12Ports | U | 1 |  | 0
379 | Commutateur informatique d'étage 24ports | U | 3 |  | 0
380 | Autocommutateur téléphonique | U | 1 |  | 0
381 | Réseau de conduit | ENS | 1 |  | 0
382 | Branchement téléphonique au réseau de l'operateur | ENS | 1 |  | 0
| TOTAL PRECABLAGE INFORMATIQUE -TELEPHONIQUE |  |  |  | 0
SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE
383 | Caméra fixe couleur jour et nuit type intérieure | U | 12 |  | 0
384 | Caméra fixe couleur jour et nuit type extérieure | U | 15 |  | 0
385 | Enregistreur numérique (NVR): 32 cannaux y compris éléments de stockage | ENS | 1 |  | 0
386 | Moniteur couleur 32" | U | 2 |  | 0
387 | Micro-ordinateur et logiciel de vidéo surveillance | ENS | 1 |  | 0
388 | Switch d'étage 12 ports | U | 3 |  | 0
| TOTAL SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE |  |  |  | 0
TELEDISTRIBUTION
389 | Antennes terrestres | U | 1 |  | 0
390 | Antennes paraboliques diamètre 1,8m | U | 3 |  | 0
391 | Répartiteurs et amplifications | ENS | 1 |  | 0
392 | Station de tête numérique pour 30 programmes | ENS | 1 |  | 0
393 | Prise TV | U | 36 |  | 0
394 | Installation, câblage et réseau de conduits | ENS | 1 |  | 0
| TOTAL TELEDISTRIBUTION |  |  |  | 0
SONORISATION-VIDEOPROJECTION
Système de sonorisation et videoprojection Salle Polyvalente
395 | Vidéo projecteur - 5000 LUMENS | U | 1 |  | 0
396 | Support plafond | U | 1 |  | 0
397 | Ecran de projection motorisé de dimension: 5.00x3.00 m | U | 1 |  | 0
398 | Haut parleur plafonnier 10w | U | 8 |  | 0
399 | Amplificateur 100W/100V pour plafonniers | U | 1 |  | 0
400 | Rack de rangement | ENS | 1 |  | 0
401 | Câblages, installation et mise en service | ENS | 1 |  | 0
| Sonorisation d'ambiance Réfectoire et zone Piscine |  |  |  | 0
402 | Disque dur multimedia | U | 1 |  | 0
403 | Lecteur multimédia tout-en-un (CD/DVD, tuner, MP3, ports USB, Bluetooth,…) | U | 1 |  | 0
404 | Pupitre d'appel | U | 1 |  | 0
405 | Matrice de commutation des sources audio | ENS | 1 |  | 0
406 | Amplificateur 1x240W | U | 1 |  | 0
407 | Amplificateur 1x120W | U | 1 |  | 0
408 | Haut parleur plafonnier encastrable puissance 10 w | U | 7 |  | 0
409 | Projecteur de son de façade puissance 10/15 w étanche | U | 5 |  | 0
410 | Borne haut parleur exterieur étanche 30 w | U | 4 |  | 0
411 | Atténuateur de son avec sélecteur de sources | U | 2 |  | 0
412 | Rack de rangement | U | 1 |  | 0
413 | Câblage, installation et mise en service | ENS | 1 |  | 0
| TOTAL SONORISATION-VIDEOPROJECTION |  |  |  | 0
| TOTAL COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
| LOT : ASSAINISSEMENTS EXTERIEUR |  |  |  | 0
| Réseaux d'assainissement |  | 0 |  | 0
414 | Déblais en tranchées en terrain de toute nature | M3 | 837 |  | 0
| Remblaiement des tranchées |  | 0 |  | 0
415 | Remblai primaire | M3 | 198 |  | 0
416 | Remblai secondaire | M3 | 548 |  | 0
417 | Lit de pose en gravier de 15 cm d'épaisseur | M3 | 58 |  | 0
| Conduites en PHED pour collecteurs et branchements |  | 0 |  | 0
418 | Conduite Ø300 mm | Ml | 407 |  | 0
419 | Conduite Ø400 mm | Ml | 50 |  | 0
| Regards de visite toute profondeur |  | 0 |  | 0
420 | Regard de visite de profondeur <=2,00m | U | 23 |  | 0
421 | Plus-value pour regard de visite de profondeur >2,00m | Dm | 44 |  | 0
| Branchements particuliers |  | 0 |  | 0
422 | Fourniture et pose de conduite en PVC DN 200mm serie I | Ml | 150 |  | 0
| Boites de branchement |  | 0 |  | 0
423 | Tabouret de branchement (à 2 sorties) y compris tubes rehausse PVC 315 | U | 15 |  | 0
424 | Tabouret de branchement (à 1 sortie) y compris tubes rehausse PVC 315 | U | 8 |  | 0
| Fonte ductile |  | 0 |  | 0
425 | Cadre et tampon rond 400x400 B125 | U | 23 |  | 0
426 | Cadre et tampon articulé classe C250 à fonte apparente | U | 16 |  | 0
427 | Cadre et grille classe C250 | U | 7 |  | 0
428 | Panier ramasse boue tronconique | U | 7 |  | 0
| TOTAL LOT : ASSAINISSEMENTS EXTERIEUR |  |  |  | 0
| LOT : VOIRIE ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR |  | 0 |  | 0
429 | Réglage et Compactage du fond de forme sur toute les voies et parkings | m² | 3053 |  | 0
430 | Couche d’imprégnation | m² | 3053 |  | 0
431 | Couche de fondation en GNF1, ép = 0,20 m | m² | 3053 |  | 0
432 | Couche de base en GNA, ép=0,15 m | m² | 3053 |  | 0
433 | Revêtement Superficiel en enrobé bitumineux EB denses à chaud classe 0/10, de 5cm d'épaisseur | m² | 3053 |  | 0
434 | Bordure type T4 | ml | 923 |  | 0
435 | Bordure type P1 | ml | 570 |  | 0
| Travaux de dallage extérieur |  |  |  | 0
436 | Assise en tout-venant ou hérissonnage | m² | 2052 |  | 0
437 | Dallage en béton y compris bêche et film polyane | m² | 2052 |  | 0
438 | Revêtement en Mignonnette lavée pour trottoir | m² | 713 |  | 0
439 | Chape en béton teintée dans la masse lissée à hélicoptère | m² | 1339 |  | 0
440 | Pavé autobloquant de 6cm d'épaisseur | m² | 200 |  | 0
441 | Revêtement piscine sol et mur | m² | 453 |  | 0
442 | Revêtement en carreau gres cerame 10X10 pour sol et paroi de seguia | m² | 708 |  | 0
443 | Caniveau en beton armée pour seguia | ml | 120 |  | 0
444 | Travaux de Gros ouvre pour tous les ouvrage exterieur | m3 | 150 |  | 0
445 | Réalisation de mur de clôture en agglos de 2m de hauteur | ml | 220 |  | 0
446 | Réalisation de mur de clôture grillagé | ml | 80 |  | 0
447 | Porte métallique avec ouverture électrique | m² | 10 |  | 0
448 | Garde-corps métallique | ml | 153 |  | 0
449 | Réalisation de local technique y compris bach a eau | m² | 12 |  | 0
450 | Equipement pour terrain de sport y compris Traçage | F | 1 |  | 0
451 | Equipement de l'espace de jeux pour les enfants | F | 1 |  | 0
452 | Toteme d’information globale à l’entrée principale du centre | Ens | 1 |  | 0
453 | Signalisation horizontale pour la voie et parking | F | 1 |  | 0
454 | Panneaux de signalisation directionnelle pour l’Indication des bâtiments | U | 8 |  | 0
455 | Signalisation verticale du centre | U | 10 |  | 0
456 | Espace engazonné | m² | 690 |  | 0
| TOTAL LOT : VOIRIE ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR |  |  |  | 0
Récapitulation
| TOTAL LOT DEMOLITION & TRAVAUX PREPARATOIRE-"TRAVAUX DU GROS ŒUVRE (duplex1 et 2 -blocs C et D -blocs A et B -piscine -guérite et portail d'entrée ) |  |  | : | 0
| TOTAL LOT : ETANCHEITES & TUILES | 0 | 0 | : | 0
| TOTAL LOT : REVETEMENTS DES BLOCS & FAUX PLAFOND | 0 | 0 | : | 0
| TOTAL LOT : MENUISERIE BOIS, MÉTALLIQUE ET ALUMINIUM | 0 | 0 | : | 0
| TOTAL LOT : PEINTURE | 0 | 0 | : | 0
| LOT : PLOMBERIE SANITAIRES -PROTECTIN D'INCENDIT -CLIMATISATION-VENTILATION | #REF! | 0 | : | 0
| TOTAL Electricité MT_BT | 0 | 0 | : | 0
| TOTAL COURANT FAIBLE | 0 | 0 | : | 0
| TOTAL LOT : ASSAINISSEMENTS EXTERIEUR | #REF! | 0 | : | 0
| TOTAL LOT : VOIRIE ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR | #REF! | 0 | : | 0
| Total HT |  |  | : | 0
| TAXE 20% |  |  | : | 0
| TOTAL TTC |  |  | : | 0